|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Прогнозируемая стоимость мероприятия (в рублях) |
| **I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| 1 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1. Экономия электроэнергии   2. Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | Стоимость единичной замены: от 500 руб. – светодиодная лампа; от 450 руб. – компактная люминесцентная лампа |
| 2 | Установка коллективного (общедомового) прибора учёта электрической энергии | Учёт электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учёта электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 3200 руб. |
| 3 | Установка индивидуального прибора учёта электрической энергии | Учёт электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учёта электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | От 1400 руб. |
| **II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| 4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1. Автоматическое регулирование освещенности   2. Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | Стоимость единичной установки датчика – от 700 руб. |
| 5 | Модернизация системы освещения придомовой территории | 1. Экономия электроэнергии   2. Улучшение качества освещения | Газоразрядные натриевые лампы высокого давления, светодиодные светильники, сумеречные датчики | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | Стоимость единичной замены светильника – от 1000 руб. |
| 6 | Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные | 1. Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС   2. Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК) | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 30 000 руб. |
| 7 | Установка частотно- регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электроэнергии | Частотно- регулируемые приводы | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), специализирован-ные организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | От 250 000 руб. |
| **III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| 8 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1. Экономия электроэнергии   2. Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация (ТСЖ, ЖСК), АО «Алтайэнергосбыт» | Плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, замена | От 450 руб. |